**实验室纯水/超纯水系统使用说明**

**一、纯水取用的使用步骤（图1）**

1. 将纯水控制阀打开（与管路呈水平方向）；
2. 纯水桶放置于纯水取水口处；
3. 将水卡插入读卡器；
4. 拔出取水卡，出水中止，取水结束。
5. 将纯水控制阀关闭（与管路呈垂直方向）。
6. **超纯水取用的使用步骤（图2-3）**
7. 将超纯水控制阀打开（与管路呈水平方向）；
8. 纯水桶放置于纯水取水口处；
9. 将水卡插入读卡器；
10. 从Milli-Q超纯水仪取水口接取超纯水；
11. 拔出取水卡，出水中止，取水结束。
12. 将纯水控制阀关闭（与管路呈垂直方向）。
13. **注意事项**
14. 纯水/超纯水取用前请确认相应的控制阀打开；
15. 取用结束请及时关闭取水控制阀；
16. 取用超纯水请确保Milli-Q超纯水仪运行正常；
17. 净水桶安装有水位液面控制器，确保Milli-Q超纯水仪保持正常开机运行，请勿动。
18. **说明**
19. 纯水使用费用，按照学校规定，通过刷卡由学校纯水控制系统直接扣取，超纯水制备费用我院不另外收费。

园艺科学研究中心



3. 读卡器

2. .纯水取水口

1. 纯水控制阀

纯水取用示意图

 超纯水取用示意图（一）

3. 读卡器

4.超纯水控制阀

超纯水取用示意图（二）

5.超纯水取水口

6.净水桶